Приложение №1.3

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава Семикаракорского городского поселения

Черненко А.Н.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, ул. Придонская, д.16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                       87-063пв/2,   неблокированная

4. Год постройки                                                     1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                          46%

7. Год последнего капитального ремонта              нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                            нет

9. Количество этажей                                                5

10. Наличие подвала                                            имеется

11. Наличие цокольного этажа                                нет

12. Наличие мансарды                                              нет

13. Наличие мезонина                                               нет

14. Количество квартир                                             40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	-  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       1798,3   кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,00		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет сведений	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	992	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонно-ленточный |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные |  |  |
| подвальные | Железобетонные |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шифер |  |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Деревянные, металлические |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, обои |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Расшивка швов |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |  |
| водоотведение | Да |  |  |
| газоснабжение | Да |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  |  | г. |  |

М.П.

Утверждаю

Глава Семикаракорского городского поселения

Черненко А.Н.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, ул. Придонская, д.20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                       87-053пв/71.2,   неблокированная

4. Год постройки                                                     1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                          51%

7. Год последнего капитального ремонта             2005

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                            нет

9. Количество этажей                                                5

10. Наличие подвала                                            имеется

11. Наличие цокольного этажа                                нет

12. Наличие мансарды                                              нет

13. Наличие мезонина                                               нет

14. Количество квартир                                             40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	-  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       1773,1                           кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,00		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет сведений	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	982	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонно-ленточный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные |  |
| подвальные | Железобетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, металлические |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | Да |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  |  | г. |  |

М.П.

Утверждаю

Глава Семикаракорского городского поселения

Черненко А.Н.

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, пр-т. В.А. Закруткина, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                       1-460,   неблокированная

4. Год постройки                                                     1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                           48%

7. Год последнего капитального ремонта             2007

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                            нет

9. Количество этажей                                                 4

10. Наличие подвала                                             имеется

11. Наличие цокольного этажа                                нет

12. Наличие мансарды                                              нет

13. Наличие мезонина                                               нет

14. Количество квартир                                             32

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	-	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       1516,1                              кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,00		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	нет	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	нет сведений	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	998	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонно-ленточный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные |  |
| подвальные | Железобетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, металлические |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, покраска, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов |  |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Да |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | Да |  |
| сети проводного радиовещания | Да |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | Да |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  |  | г. |  |

М.П.