Приложение  2 .2

к конкурсной документации

- ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса (лот №2)

| № п/п |  | Периодичность | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Уборка мест общего пользования |  |  |  |  |
|  | Мытье окон, стен, дверей, подоконников в подъездах; обметание пыли с потолков; влажная протирка перил, почтовых ящиков | 2 раза в год |  |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Уборка площадки перед входом в подъезд, уборка мусора из урн | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1,28 |
|  | 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
|  | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Выкашивание газонов | по мере необходимости |  |  |  |
|  | Уборка мусора с газона | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Очистка от наледи входов в подъезды и территории к ним | не реже 1 раза в неделю |  |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1,15 |
|  | 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; ремонт и укрепление входных дверей | по мере необходимости |  |  |  |
|  | Ремонт, регулировка, испытание систем центрального отопления; промывка и опресовка системы отопления | 2 раза в год |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1,81 |  |
|  | 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водо-,электро, -теплоснабжения, канализации; кровли, чердака; | 2 раза в год |  |  |  |
|  | Восстановление или замена отдельных элементов оконных и дверных проемов; крылец, козырьков над входами в подъезды; поврежденных участков фасада, фундамента, венти- ляционных продухов | по мере необходимости |  |  |  |
|  | Устранение неисправностей или замена стальных, асбестоцементных и других кровель, водосточных труб, утепления и вентиляции крыши | по мере необходимости |  |  |  |
|  | Аварийное обслуживание | постоянно на системах водо-, электро, теплоснабжения, канализации |  |  |  |
|  | Дератизация, дезинфекция подвалов | по мере необходимости |  |  |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов | по мере необходимости |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2,43 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 6,67 |