Приложение №1

к конкурсной документации

Утверждаю

Заместитель Главы Администрации  Семикаракорского городского поселения

В.И. Братков

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

06.06.2017

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,                    г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, д .4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                    неблокированная

4. Год постройки                                                               1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                                         48 %

7. Год последнего капитального ремонта                            2005

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу                                                                 отсутствует

9. Количество этажей                                                  4

10. Наличие подвала                                              в наличии

11. Наличие цокольного этажа                                 отсутствует

12. Наличие мансарды                                              отсутствует

13. Наличие мезонина                                                отсутствует

14. Количество квартир                                             36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

3

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      отсутствует

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

отсутствует

18. Строительный объем  	8342	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	2007,7	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       1523,9   	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              483,8		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	570,3	кв. м

20. Количество лестниц  	3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

35,9	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	0,00 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	534,4	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            1654 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  61:35:0110148:52

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный | Удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительно |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные | Удовлетворительно |
| подвальные | Железобетонные | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная | Удовлетворительно |
| 6. Полы | Дощатые | Удовлетворительно |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные | Удовлетворительно |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные щитовые | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Удовлетворительно |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | В наличии | Удовлетворительно |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | В наличии | Удовлетворительно |
| сети проводного радиовещания | В наличии | Удовлетворительно |
| сигнализация | Отсутствует |  |
| мусоропровод | Отсутствует |  |
| лифт | Отсутствует |  |
| вентиляция | В наличии | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | В наличии | Удовлетворительно |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | В наличии | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | В наличии (индивид.) | Удовлетворительно |
| водоотведение | В наличии | Удовлетворительно |
| газоснабжение | В наличии | Удовлетворительно |
| отопление (от внешних котельных) | В наличии | Удовлетворительно |
| отопление (от домовой котельной) печи | Отсутствует |  |
| калориферы | Отсутствует |  |
| АГВ | В наличии | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Удовлетворительно |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Заместитель Главы Администрации  Семикаракорского городского поселения

В.И. Братков

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

06.06.2017

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                              неблокированная

4. Год постройки                                                               1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                                    44 %

7. Год последнего капитального ремонта                2007

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                                     отсутствует

9. Количество этажей                                                         3

10. Наличие подвала                                                     в наличии

11. Наличие цокольного этажа                                        отсутствует

12. Наличие мансарды                                                      отсутствует

13. Наличие мезонина                                                       отсутствует

14. Количество квартир                                                    37

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

3

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      отсутствет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

отсутствует

18. Строительный объем  	5256	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1200,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       816,9		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              383,9		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	623,9	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

23,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	172,5	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	428,3	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            1182  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  61:35:0110148:59

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный | Удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительно |
| 3. Перегородки | Кирпичные, гипсовые |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные | Удовлетворительно |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные | Удовлетворительно |
| подвальные | Железобетонные | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная | Удовлетворительно |
| 6. Полы | Дощатые | Удовлетворительно |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные | Удовлетворительно |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные щитовые | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, | Удовлетворительно |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | в наличии | Удовлетворительно |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | в наличии | Удовлетворительно |
| телефонные сети и оборудование | в наличии | Удовлетворительно |
| сети проводного радиовещания | в наличии | Удовлетворительно |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция | в наличии | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | в наличии | Удовлетворительно |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | в наличии | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | в наличии (индивид.) | Удовлетворительно |
| водоотведение | в наличии | Удовлетворительно |
| газоснабжение | в наличии | Удовлетворительно |
| отопление (от внешних котельных) | в наличии | Удовлетворительно |
| отопление (от домовой котельной) печи | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствует |  |
| АГВ | в наличии | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Удовлетворительно |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Заместитель Главы Администрации  Семикаракорского городского поселения

В.И. Братков

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

06.06.2017

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева  д.20-а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                 неблокированная

4. Год постройки                                                               1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                                    40 %

7. Год последнего капитального ремонта               отсутствует

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                                     отсутствует

9. Количество этажей                                                         5

10. Наличие подвала                                                    в наличии

11. Наличие цокольного этажа                                        отсутствует

12. Наличие мансарды                                                      отсутствует

13. Наличие мезонина                                                       отсутствует

14. Количество квартир                                                    114

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

7

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      отсутствует

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

отсутствует

18. Строительный объем  	12077	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3185,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       2537,2  	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              648,1		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	1237,0	кв. м

20. Количество лестниц  	3	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

175,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	380,7	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	680,6	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                           2533  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  61:35:0110148

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительно |
| 3. Перегородки | Кирпичные отштукатуренные, гипсовые плиты | Удовлетворительно |
| 4. Перекрытия | Железобетонные | Удовлетворительно |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные | Удовлетворительно |
| подвальные | Железобетонные | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная | Удовлетворительно |
| 6. Полы | Дощатые | Удовлетворительно |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные | Удовлетворительно |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные щитовые | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, | Удовлетворительно |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов кирпичной кладки | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | В наличии | Удовлетворительно |
| Ванны напольные |  |  |
| Электроплиты | В наличии | Удовлетворительно |
| Телефонные сети и оборудование | В наличии | Удовлетворительно |
| Сети проводного радиовещания | В наличии | Удовлетворительно |
| Сигнализация | Отсутствует |  |
| мусоропровод | Отсутствует |  |
| лифт | Отсутствует |  |
| вентиляция | В наличии | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | В наличии | Удовлетворительно |
| Электроснабжение |  |  |
| Холодное водоснабжение | В наличии | Удовлетворительно |
| Горячее водоснабжение | В наличии (индивид.) | Удовлетворительно |
| Водоотведение | В наличии | Удовлетворительно |
| Газоснабжение | Отсутствует |  |
| Отопление (от внешних котельных) | В наличии | Удовлетворительно |
| Отопление (от домовой котельной) печи | Отсутствует |  |
| Калориферы | Отсутствует |  |
| АГВ | Отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Удовлетворительно |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Заместитель Главы Администрации  Семикаракорского городского поселения

В.И. Братков

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

06.06.2017

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, пр-т. В.А. Закруткина, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                       неблокированная

4. Год постройки                                                     1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                           48 %

7. Год последнего капитального ремонта             2007

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                            отсутствует

9. Количество этажей                                                 4

10. Наличие подвала                                             в наличии

11. Наличие цокольного этажа                                отсутствует

12. Наличие мансарды                                              отсутствует

13. Наличие мезонина                                               отсутствует

14. Количество квартир                                             31

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      отсутствует

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

отсутствует

18. Строительный объем  	6488	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1534,3	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       1491,0                              кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              43,3		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	546,5	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

47,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	0,00 	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	499,1	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            1319 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  61:35:0110148:48

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный | Удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительно |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные | Удовлетворительно |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные | Удовлетворительно |
| подвальные | Железобетонные | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная | Удовлетворительно |
| 6. Полы | Дощатые | Удовлетворительно |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные | Удовлетворительно |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, металлические | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Удовлетворительно |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | В наличии | Удовлетворительно |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | В наличии | Удовлетворительно |
| сети проводного радиовещания | В наличии | Удовлетворительно |
| сигнализация | Отсутствует |  |
| мусоропровод | Отсутствует |  |
| лифт | Отсутствует |  |
| вентиляция | В наличии | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | В наличии | Удовлетворительно |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | В наличии | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | В наличии (индивид.) | Удовлетворительно |
| водоотведение | В наличии | Удовлетворительно |
| газоснабжение | В наличии | Удовлетворительно |
| отопление (от внешних котельных) | В наличии | Удовлетворительно |
| отопление (от домовой котельной) печи | Отсутствует |  |
| калориферы | Отсутствует |  |
| АГВ | В наличии | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  |  | г. |  |

М.П.

«Утверждаю»

Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения

В. И. Братков

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

06.06.2017

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,  г. Семикаракорск, пр-т. В.А. Закруткина, д.13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                       неблокированная

4. Год постройки                                                     1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                           49 %

7. Год последнего капитального ремонта             отсутствует

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                                                            отсутствует

9. Количество этажей                                                5

10. Наличие подвала                                             в наличии

11. Наличие цокольного этажа                               отсутствует

12. Наличие мансарды                                             отсутствует

13. Наличие мезонина                                              отсутствует

14. Количество квартир                                           70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

отсутствует

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      отсутствует

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

отсутствует

18. Строительный объем  	12630,0	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	3619,7,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       3348,2                              кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              271,5		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	796,5	кв. м

20. Количество лестниц  	4	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

54,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	0,00	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	742,2	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            2576,0

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  61:35:0110148:51

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный | Удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительно |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Удовлетворительно |
| 4. Перекрытия | Железобетонные | Удовлетворительно |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные | Удовлетворительно |
| подвальные | Железобетонные | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная | Удовлетворительно |
| 6. Полы | Дощатые | Удовлетворительно |
| 7. Проемы | Двойные створки деревянные | Удовлетворительно |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, металлические | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, | Удовлетворительно |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Расшивка швов кирпичной кладки | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | в наличии | Удовлетворительно |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | в наличии | Удовлетворительно |
| сети проводного радиовещания | в наличии | Удовлетворительно |
| сигнализация | отсутствует |  |
| мусоропровод | отсутствует |  |
| лифт | отсутствует |  |
| вентиляция | в наличии | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | в наличии | Удовлетворительно |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | в наличии | Удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | в наличии (индивид.) | Удовлетворительно |
| водоотведение | в наличии | Удовлетворительно |
| газоснабжение | в наличии | Удовлетворительно |
| отопление (от внешних котельных) | в наличии | Удовлетворительно |
| отопление (от домовой котельной) печи | отсутствует |  |
| калориферы | отсутствует |  |
| АГВ | в наличии | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные |  |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  |  | г. |  |

М.П.

Утверждаю

Заместитель Главы Администрации  Семикаракорского городского поселения

В.И. Братков

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

06.06.2017

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,                    г. Семикаракорск, ул. Строителей, д. 22__

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                    неблокированная

4. Год постройки                                                               2014

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                                         2 %

7. Год последнего капитального ремонта                            отсутствует

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу                                                                 отсутствует

9. Количество этажей                                                  2

10. Наличие подвала                                              отсутствует

11. Наличие цокольного этажа                                 отсутствует

12. Наличие мансарды                                              отсутствует

13. Наличие мезонина                                                отсутствует

14. Количество квартир                                             22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

отсутствует

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      отсутствует

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

отсутствует

18. Строительный объем  	2422	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	690,0	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       595,0   	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,00		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	95,0	кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

26,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	68,7	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	0,00	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            1015 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  61:35:0110159:108

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Блоки ФБС | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Керамзитобетонные панели | Хорошее |
| 3. Перегородки | Керамзитобетонные панели |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные | Хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные | Хорошее |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Металлопрофиль | Хорошее |
| 6. Полы | Бетонные | Хорошее |
| 7. Проемы | Металлопластик | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери | металлические | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка | Хорошее |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | В наличии | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | В наличии | Хорошее |
| телефонные сети и оборудование | В наличии | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | В наличии | Хорошее |
| сигнализация | Отсутствует |  |
| мусоропровод | Отсутствует |  |
| лифт | Отсутствует |  |
| вентиляция | В наличии | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | В наличии | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | В наличии | Хорошее |
| горячее водоснабжение | В наличии (индивид.) | Хорошее |
| водоотведение | В наличии | Хорошее |
| газоснабжение | Отсутствует |  |
| отопление (от внешних котельных) | В наличии | Хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | В наличии | Хорошее |
| калориферы | Отсутствует |  |
| АГВ | Отсутствует |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Хорошее |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Заместитель Главы Администрации  Семикаракорского городского поселения

В.И. Братков

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

06.06.2017

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,                    г. Семикаракорск, проезд Школьный, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                    неблокированная

4. Год постройки                                                               2016

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                                         0 %

7. Год последнего капитального ремонта                            отсутствует

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу                                                                 отсутствует

9. Количество этажей                                                  3

10. Наличие подвала                                              отсутствует

11. Наличие цокольного этажа                                 отсутствует

12. Наличие мансарды                                              отсутствует

13. Наличие мезонина                                                отсутствует

14. Количество квартир                                             48

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      отсутствует

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

отсутствует

18. Строительный объем  	6222	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	1492,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       1204,8   	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,0		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	280,8	кв. м

20. Количество лестниц  	2	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

87	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	193,8	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	0,00	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            3723 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  61:35:0110159:13

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бетонные | Хорошее |
| 3. Перегородки | Бетонные блоки |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные | Хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные | Хорошее |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Металлопрофиль | Хорошее |
| 6. Полы | Бетонные | Хорошее |
| 7. Проемы | Металлопластик | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери | Металлопластик, металлические | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка | Хорошее |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | В наличии | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | В наличии | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | В наличии | Хорошее |
| сигнализация | Отсутствует |  |
| мусоропровод | Отсутствует |  |
| лифт | Отсутствует |  |
| вентиляция | В наличии | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | В наличии | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | В наличии | Хорошее |
| горячее водоснабжение | В наличии (индивид.) | Хорошее |
| водоотведение | В наличии | Хорошее |
| газоснабжение | В наличии | Хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Отсутствует |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | В наличии | Хорошее |
| калориферы | Отсутствует |  |
| АГВ | В наличии | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Хорошее |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Заместитель Главы Администрации  Семикаракорского городского поселения

В.И. Братков

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346630 Ростовская обл. ул. Ленина д.138

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(866356) 4-16-37 gp35367@donpac.ru

факс, адрес электронной почты)

06.06.2017

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ростовская область, Семикаракорский район,                    г. Семикаракорск, проезд Школьный, д. 6к1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                    неблокированная

4. Год постройки                                                               2016

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа                                         0 %

7. Год последнего капитального ремонта                            отсутствует

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу                                                                 отсутствует

9. Количество этажей                                                  3

10. Наличие подвала                                              отсутствует

11. Наличие цокольного этажа                                 отсутствует

12. Наличие мансарды                                              отсутствует

13. Наличие мезонина                                                отсутствует

14. Количество квартир                                             15

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

отсутствует

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                      отсутствует

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

отсутствует

18. Строительный объем  	2161	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	476,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                       403,8   	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)              0,00		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	73,0	кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

11,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	61,8	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	0,00	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                            3723 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  61:35:0110159:13

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонный | Хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бетонные | Хорошее |
| 3. Перегородки | Гипсокартонные плиты |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные | Хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные | Хорошее |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Металлопрофиль | Хорошее |
| 6. Полы | Бетонные | Хорошее |
| 7. Проемы | Металлопластик | Хорошее |
| окна |  |  |
| двери | Металлические | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка | Хорошее |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | В наличии | Хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Отсутствуют |  |
| телефонные сети и оборудование | В наличии | Хорошее |
| сети проводного радиовещания | В наличии | Хорошее |
| сигнализация | Отсутствует |  |
| мусоропровод | Отсутствует |  |
| лифт | Отсутствует |  |
| вентиляция | В наличии | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | В наличии | Хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | В наличии | Хорошее |
| горячее водоснабжение | В наличии (индивид.) | Хорошее |
| водоотведение | В наличии | Хорошее |
| газоснабжение | В наличии | Хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | Отсутствует |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Отсутствует |  |
| калориферы | Отсутствует |  |
| АГВ | В наличии | Хорошее |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Хорошее |

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.