ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Семикаракорск                                        №

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Семикаракорского городского поселения на 2015-2025 годы».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения на 2015-2025 годы»  согласно  приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3.  Контроль  за выполнением данного постановления возложить  на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                            А.Н. Черненко

Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского

поселения от           №

Муниципальная программа

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Семикаракорского городского поселения  на 2015-2025 годы»

1. ПАСПОРТ

программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Семикаракорского городского поселения на 2015-2025 годы»

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения на 2015-2025 годы» (далее – программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Семикаракорского городского поселения. |
| Соисполнители программы | Заведующий отделом муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения, МУП « Водоканал» , МП ЖКХ. |
| Цели программы | обеспечить комплексное развитие коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности города |
| Задачи программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; -улучшение экологической ситуации в поселении. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015-2025 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программы – 300048,3177 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 16457,021 тыс. рублей; 2016 год – 277091,2967 тыс. рублей; 2017 год – 2500,0 тыс. рублей; 2018 год – 2500,0 тыс. рублей; 2019 год – 1500,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год –0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. Источниками финансирования являются федеральный, областной, районный и местный бюджет. Могут привлекаться средства внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение бесперебойного электроснабжения; - повышение качества и надежности электроснабжения; - обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке; - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности; - экономия водных ресурсов и электроэнергии; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности; - повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения. - улучшение санитарного состояния территории городского поселения. |

2. Краткая характеристика Семикаракорского городского поселения

Семикаракорск - одно из самых древних поселений на Донской земле, и в тоже время один из самых молодых городов Ростовской области.

Основан 7 декабря 1672 года. Впервые упомянут в 1594 году как Казачий городок Семикаракоры.

Официально статус города он получил в 1972 году благодаря бурному росту промышленности.

С момента вступления в действие Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в 2006 году Семикаракорск наделен статусом городского поселения.

У города появились своя представительная власть - Собрание депутатов, и исполнительная - Администрация Семикаракорского городского поселения.

Административный центр Семикаракорского городского поселения - г. Семикаракорск, Ростовская область. Индекс: 346630, адрес: ул. Ленина №138.

Семикаракорск расположен в центральной части Ростовской области, на берегу реки Дон. Через город проходит трасса «Ростов-на-Дону—Волгодонск».

Расстояние до областного центра города Ростова-на-Дону 129 км.

Имеется 1 больница на 190 койко-мест и две поликлиники, 12 дошкольных образовательных учреждений, 3 общеобразовательных школы, профессиональное училище ПУ-73, современная гуманитарная академия, учебно-консультационный центр в г. Семикаракорске Ростовского института повышения квалификации.

Город официально насчитывает более 100 улиц.

Общая площадь муниципального образования – 108,65  кв.км.

Численность населения на 01.01.2013 г. – 23445 чел.

Характеристика населенного пункта

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения (чел.) на 01.01.2013, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  | 23445 |
|  | работающих (трудоспособного возраста) |  |  |  |  |  |  | 13235 |
|  | пенсионеров |  |  |  |  |  |  | 6285 |
|  | учащихся |  |  |  |  |  |  | 3016 |
|  | дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  | 1816 |
|  | женщин |  |  |  |  |  |  | 12874 |
|  | мужчин |  |  |  |  |  |  | 10571 |
|  | Численность избирателей (чел.) |  |  |  |  |  |  | 20116 |
|  | Расстояние до административного центра поселения, км |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Протяженность уличных автодорог с твердым покрытием, км |  |  |  |  |  |  | 115,2 |
|  | Количество частных подворий |  |  |  |  |  |  | 5429 |
|  | Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га |  |  |  |  |  |  | 256 (153,6 га) |
|  | Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га |  |  |  |  |  |  | 37/6993(в т.ч. пашни) |
|  | Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Количество рыбоводческих хозяйств / площадь, га |  |  |  |  |  |  | 4\1200 |
|  | Степень газификации, % |  |  |  |  |  |  | 88,59 |
|  | Количество номеров проводной телефонной связи |  |  |  |  |  |  | 4518 |
|  | Наличие операторов мобильной связи |  |  |  |  |  | Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2 |  |
|  | Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  | 522 |
|  | Медицинские учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | больницы, (кол-во/кол-во коек) |  |  |  |  |  |  | 1/190 |
|  | федьдшерско-акушерские пункты, (кол-во) |  |  |  |  |  |  | - |
|  | поликлиники, (кол-во) |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | амбулатории, (кол-во) |  |  |  |  |  |  | - |
|  | другие учреждения |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Образовательные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей) |  |  |  |  |  |  | 12/1071 |
|  | школы (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная, основная, средняя полная, вечерняя сменная школа, школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) |  |  |  |  |  |  | 3/2302 |
|  | учреждения начального профессионального образования: - профессиональные училища, лицеи (кол-во/кол-во учащ.) |  |  |  |  |  |  | 1/446 |
|  | учреждения среднего профессионального образования: - техникумы, колледжи (кол-во/кол-во учащ.) |  |  |  |  |  |  | - |
|  | учреждения высшего профессионального образования, (кол-во/кол-во учащ.) |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Учреждения культуры, (кол-во): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДК |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | клубы |  |  |  |  |  |  | - |
|  | детские школы искусств |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | библиотеки |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | ПКиО |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | памятники истории и культуры |  |  |  |  |  |  | - |
|  | другие объекты |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Спортивные объекты (кол-во): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стадионы |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | спортивные залы |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | физкультурно-оздоровительные комплексы |  |  |  |  |  |  | - |
|  | спортивные площадки и поля |  |  |  |  |  |  | 51 |
|  | плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | другие спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Культовые учреждения (наименование) |  |  |  |  |  |  | - |

2.1 Климатические условия

Климат континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Среднегодовая температура воздуха составляет +9,+9,2ºС. Максимальная температура воздуха наблюдается в июле и августе – до +37,+43ºС, минимальная – в зимние месяцы, -22,-28ºС. Продолжительность вегетационного периода составляет 205-220 дней, безморозного периода – 210 дней.

Особенностью климата является ограниченное количество осадков - менее 500 мм в год. Соответственно, промачивание почвы за осеннее-зимне-весенний периоды не превышает 120-150 см. Общие запасы влаги в метровом слое почвы весной равны 130-150 мм, а ее расход на суммарное испарение за вегетационный период составляет 220-290 мм при оптимальной потребности растений 350-400 мм. Грунтовые воды находятся на глубине 3,5 – 7 м от поверхности почвы и практически не оказывают влияния на водный баланс и режим увлажнения. Малое количество осадков отрицательно воздействует на рост полевых культур. Для получения планируемых урожаев в засушливые годы (повторяющиеся три года из четырех) требуется дополнительно 2000-3000 м³ воды на гектар. Но при должном увлажнении почвы возможно возделывание культур промежуточных сроков сева и получение двух-трех урожаев в год. Этому благоприятствуют теплый континентальный климат района, продолжительный вегетационный период, а также высокое плодородие почв. В районе представлены в основном обыкновенные тяжелосуглинистые черноземы, состав которых характеризуется высокой степенью структурности пахотного слоя с преобладанием агрономически ценных агрегатов (72-80%) и относительно низким содержанием пылевых частиц. Содержание гумуса достигает 3,17% в слое 0-20 см, или 300-350 т/га. Засоление черноземной почвы весьма слабое. Обыкновенные тяжелосуглинистые черноземы района пригодны для возделывания всех видов сельскохозяйственных культур.  Основные водные артерии – реки Дон и Сал.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

3.1 Анализ системы водоснабжения.

В настоящее время на территории Семикаракорского городского поселения имеются централизованные системы водоснабжения.

Предоставление услуг по водоснабжению жителей Семикаракорского городского поселения осуществляет МУП «Водоканал».

Около 99,8 % населения обеспечено  водопроводом. Необходимое количество воды для нужд населения составляет 5559,35 м3/сутки.

На территории Семикаракорского городского поселения   действует система водоснабжения, в состав которой входят  пять водоводов:  два на город, один на  мясокомбинат, один на  сыродельный завод, один на п. Молчанов.  На каждом водоводе стоят приборы учета расхода питьевой воды. Давление в существующей водопроводной сети составляет до 6-ти атмосфер.

Источник водоснабжения данной водопроводной сети является р. Дон .  Водозабор расположен на  171,5 км выше устья, на 6.5 км выше сточных вод г. Семикаракорска.

Забор воды из р. Дон производится насосной станцией 1 подъема.  Металлический оголовок расположен в 30м от берега, снабжен рыбозащитным сооружением.  Вода по самотечному трубопроводу поступает на насосную станцию, оборудованную четырьмя насосами.  По водоводу протяженностью 3 км исходная вода попадает на водоочистные сооружения.

Водоочистные сооружения построены и работают в соответствии с типовым проектом  С 4-18-5657, разработанным и введенным в действие приказом Госпроектным институтом «Водоканалпроект» №  №65 от 28.12.60г.   Поступающая на очистку  вода имеет при подходе к станции свободный напор, 5 м  водяного столба.

Метод очистки:  коагуляция – полиоксихлоридом алюминия, осветление, фильтрование на скорых фильтрах с последующим обеззараживанием хлором.  Полиоксихлорид алюминия – АУРАТ 30  повышает скорость коагуляции коллоидных частиц органических и неорганических загрязнений, не подщелачивает воду и обеспечивает более высокое качество очистки воды без каких-либо отложений и с минимальным содержанием остаточного алюминия.	Следует  также отметить, что полиоксихлорид алюминия имеет не только приемлемую цену, но и позволяет отказаться от  использования щелочных реагентов для нейтрализации, не слёживается при хранении, имеет длительный срок использования, благодаря чему улучшаются санитарно-гигиенические условия труда, снижается трудоемкость и эксплуатационные затраты.

Для улучшения процесса коагуляции и предотвращения развития микрофлоры хлорирование воды производят в два  этапа:  основное количество  (3-5 мг/дм3)  вводится в отрабатываемую воду при поступлении ее на станцию – в смеситель,  меньшая часть дозы (0,5 - 1,0 мг/дм3)  вводится после фильтрования перед  поступлением в резервуар. Хлорирование производится  жидким хлором.

Станция водоочистки имеет следующее оборудование:  один смеситель, три осветлителя, пять скорых фильтров с  двухслойной загрузкой, два подземных резервуара вместимостью  1,5 т. м3 каждый.  Очищенная вода из резервуаров насосами 2 подъема перекачивается к потребителям по водоводам в распределительную сеть.

Применяемые реагенты:

1.	Жидкий  хлор  -  ГОСТ  6718.

Удельный расход на 1000 м3 очищенной питьевой воды – 8,9 кг.

2.	Полиоксихлорид  алюминия  - ТУ 2163-069-00205067-2007

Удельный расход на 1000 м3 – 12,88 кг.

Поступающие партии реагентов сопровождаются паспортами и сертификатами качества.  Производится входной контроль, приемка реагентов согласно  ТУ и ГОСТ.

Транспортировка и хранение реагентов осуществляется согласно  ТУ и ГОСТ.

Контроль исследуемой воды производится по точкам отбора  проб согласно производственной программы, составленной на основе требований  Сан.ПиН 2.1.4. 1074-01 и «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Анализ качества питьевой воды:

| № п/п | Определяемый показатель | Обозначение размерности | Результат анализа | Величина допустимого уровня | Методика выполнения измерений КХА | Критерий качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цветность | градус | 15 ±3 | - | ГОСТ Р 52769-2007 | Вода питьевая |
| 2 | Мутность | мг/дм3 | 1,8 ± 0,4 | - | ГОСТ 3351-74 | Вода питьевая |
| 3 | Запах 20°С /60°С | балл | 1 | 2 | ГОСТ 3351-74 | Вода питьевая |
| 4 | Привкус | балл | 0 | 2 | ГОСТ 3351-74 | Вода питьевая |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Температура | °С | 11 | - | РД 52.24.496-95 | Вода питьевая |
| 6 | Водородный показатель ( РН) | ед.рН | 7,3 ± 0,2 | 6-9 | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 (изд.2004г.) | Вода питьевая |
| 7 | Общая жесткость | °Ж | 5,33 + 0,80 | 7 | ГОСТ Р 52407-2005 | Вода питьевая |
| 8 | Общая минерализация | мг/дм3 | 562 ± 56 | 1000 | ГОСТ 18164-72 | Вода питьевая |
| 9 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 3,75 ±0,38 | 5 | ПНДФ14.1:2:4.154-99 (изд.2012г.) | Вода питьевая |
| 10 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,0092 + 0,0046 | 1 | ПНДФ14.1:2:4.128-98 (изд.2007г.) | Вода питьевая |
| 11 | СПАВ анионактивный | мг/дм3 | менее 0,025 | 0,5 | ПНДФ14.1:2:4.158-2000 (изд.2009г.) | Вода питьевая |
| 12 | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,0031 ± 0,0010 | 0,25 | РД 52.24.480 | Вода питьевая |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Нитраты / азот нитрат. | мг/дм3 | 2,19 ±0,66 | 45,0 | ГОСТ 18826-73 | Вода питьевая |
| 14 | Сульфаты | мг/дм3 | 97 + 9 | 500 | ГОСТ Р 52964-2008 | Вода питьевая |
| 15 | Общее железо | мг/дм3 | 0,114 ±0,034 | 0,3 | ГОСТ 4245-72 | Вода питьевая |
| 16 | Марганец | мг/дм3 | 0,050 ±0,015 | 0,1 | ГОСТ 4245-72 | Вода питьевая |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 0,054 ± 0,020 | 1 | ГОСТ 4245-72 | Вода питьевая |
| 18 | Хлориды | мг/дм3 | 62 ±11 | 350 | ГОСТ 4245-72 | Вода питьевая |
| 19 | Магний | мг/дм3 | 13 ±2 | 50 | МВИ ФР 1.31.2002.00647 | Вода питьевая |
| 20 | Кальций | мг/дм3 | 61 + 4 |  | РД 52.24.403-2007 | Вода питьевая |
| 21 | Молибден | мг/дм3 | 0,0027+0,0014 | 0,007 | ГОСТ 18308-72 | Вода питьевая |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 0,105 ±0,016 | 1,2-1,5 | ГОСТ 4386-89 | Вода питьевая |
| Химические вещества |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Нитриты / азот нитрит. | мг/дм3 | 0,0102 ±0,051 | 3 | ГОСТ 4192-82 | Вода питьевая |
| 24 | Азот аммонийный/ ионы аммония | мг/дм3 | 0,020 ±0,006 | 2 | ГОСТ 4192-82 | Вода питьевая |
| Химические вещества, поступающие и образующиеся в воде в процессе ее обработки |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Остаточный алюминий | мг/дм3 | 0,082 ±0,010 | 0,2 | ГОСТ 18165-89 | Вода питьевая |
| 26 | Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 1,13 ±0,57 | 1,2 | ГОСТ 18190-72 | Вода питьевая |
| 27 | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,48 ±0,24 | 0,3-0,5 | ГОСТ 18190-72 | Вода питьевая |
| 28 | Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,65 ±0,33 | 0,8-1,2 | ГОСТ 18190-72 | Вода питьевая |

Полезная производительность станции 13500м3 воды в сутки.  В зимний период года расход воды в сутки составляет около 5000м3,  в летний -  10000м3.

Данные о состоянии и диаметре труб представлены в таблице:

| Название улицы | Диаметр трубы , мм | Данные о состоянии труб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микройрайон Молчанов |  |  |  |
| Ул. Солнечная | 63 | Заменены (построены) в 2004 г. | ПЭ |
| Ул. Солнечная | 110 | Заменены (построены) в 2004 г. | ПЭ |
| Ул. Заводская | 110 | Заменены (построены) в 2004 г. | ПЭ |
| Ул. Заводская | 50 | Заменены (построены) в 2004 г. | ПЭ |
| Ул. Олега Кошевого | 63 | Заменены (построены) в 2004 г. | ПЭ |
| Ул. Серегина | 50 | Заменены (построены) в 2005 г. | ПЭ |
| Ул. Серегина | 63 | Заменены (построены) в 2005 г. | ПЭ |
| Ул. Свободы | 63 | Заменены (построены) в 2004 г. | ПЭ |
| Ул. Комарова | 50 | Заменены (построены) в 2005 г. | ПЭ |
| Ул. Комарова | 63 | Заменены (построены) в 2005 г. | ПЭ |
| Ул.Мира | 63 | Заменены (построены) в 2005 г. | ПЭ |
| Микрорайон Первомайский |  |  |  |
| Ул. Сальская |  |  | ПЭ |
| Ул. Песчаная | 50 |  | ПЭ |
| Ул. Песчаная | 63 |  | ПЭ |
| Ул. Пушкина | 50 |  | ПЭ |
| Ул. Пушкина | 63 |  | ПЭ |
| Ул. Лермонтова | 63 |  | ПЭ |
| Ул. Орджоникидзе | 63 |  | ПЭ |
| Ул. Первомайская | 63 |  | ПЭ |
| Ул. Горького | 63 |  | ПЭ |
| Пер.6й переулок | 50 |  | ПЭ |
| Пер.6й переулок | 40 |  | ПЭ |
| Микрорайон Плодопитомник |  |  |  |
| Ул. Береговая | 63 | Заменены (построены) в 2011 г. | ПЭ |
| Ул. Береговая | 50 | Заменены (построены) в 2011 г. | ПЭ |
| Ул. Зеленая | 63 | Заменены (построены) в 2011 г. | ПЭ |
| Ул. Западная | 50 | Заменены (построены) в 2011 г. | ПЭ |
| Ул. Западная | 90 | Заменены (построены) в 2011 г. | ПЭ |
| Ул. Садовая | 50 | Заменены (построены) в 2011 г. | ПЭ |
| Ул. Садовая | 90 | Заменены (построены) в 2011 г. | ПЭ |
| Ул. Садовая | 63 | Заменены (построены) в 2011 г. | ПЭ |
| Ул. Садовая | 110 | Заменены (построены) в 2010 г. | ПЭ |
| Город Семикаракорск |  |  |  |
| Ул. Луговая | 63 | Заменены (построены) в 2002-2003 гг. | ПЭ |
| Ул. Луговая | 50 | Заменены (построены) в 2002-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 23й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2002 г. | ПЭ |
| Пер. 21й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2002 г. | ПЭ |
| Ул. Набережная | 100 | Заменены (построены) в 2003 г. | АЦ |
| Ул. Маяковского | 63 | Заменены (построены) в 2002-2003 гг. | ПЭ |
| Ул. Красноармейская | 50 | Заменены (построены) в 2001-2002 г. | ПЭ |
| Ул. Красноармейская | 63 | Заменены (построены) в 2001-2002 г. | ПЭ |
| Ул. Красноармейская | 150 | Заменены (построены) в 1978 г. | АЦ |
| Ул. Красноармейская | 100 | Заменены (построены) в 1978 г. | АЦ |
| Ул. Ленина | 63 | Заменены (построены) в 2001 г. | ПЭ |
| Ул. Ленина | 56 | Заменены (построены) 1977 г. | СТ |
| Пр. Атаманский | 50 | Заменены (построены) в 2001 г. | ПЭ |
| Пр. Атаманский | 63 | Заменены (построены) в 2001 г. | ПЭ |
| Пр. Атаманский | 200 | Заменены (построены) в 2001 г. | ПЭ |
| Пр. Атаманский | 200 | Заменены (построены) в 1977 г. | АЦ |
| Пр. Атаманский | 225 | Заменены (построены) в 2008 г. | ПЭ |
| Ул. Калинина | 50 | Заменены (построены) в 2008 г. | ПЭ |
| Ул. Калинина | 50 | Заменены (построены) в 2001 г. | ПЭ |
| Ул. Калинина | 225 | Заменены (построены) в 2008 г. | ПЭ |
| Ул. Калинина | 76 | Заменены (построены) в 1977 г. | СТ |
| Ул. Авилова | 63 | Заменены (построены) в 2002 г. | ПЭ |
| Ул. Авилова | 50 | Заменены (построены) в 2002 г. | ПЭ |
| Ул. Авилова | 150 | Заменены (построены) в 1977 г. | АЦ |
| Ул. Авилова | 76 | Заменены (построены) в 1980 г. | СТ |
| Ул. Озерная | 63 | Заменены (построены) в 2003 г. | ПЭ |
| Ул. Озерная | 50 | Заменены (построены) в 2003 г. | ПЭ |
| Ул. Курганная | 63 | Заменены (построены) в 2003 г. | ПЭ |
| Ул. Южная | 63 | Заменены (построены) в 2003 г. | ПЭ |
| Ул. Степная | 100 | Заменены (построены) в 1980 г. | АЦ |
| Ул. Станичная | 50 |  | ПЭ |
| Ул. Привольная | 50 |  | ПЭ |
| Ул. Александровская | 50 |  | ПЭ |
| Ул. Энергетиков | 150 |  | АЦ |
| Ул. Островского | 56 | Заменены (построены) в 1980 г. | СТ |
| Ул. Островского | 76 | Заменены (построены) в 1980 г. | СТ |
| Ул. Портовая | 150 | Заменены (построены) в 2005 г. | ПЭ |
| Ул. Природная | 165 | Заменены (построены) в 2001 г. | ПЭ |
| Ул. Природная | 63 | Заменены (построены) в 2005 г. | ПЭ |
| Ул. А.А. Араканцева | 165 | Заменены (построены) в 2002 г. | ПЭ |
| Ул. А.А. Араканцева | 76 | Заменены (построены) в 1980 г. | СТ |
| Ул. А.А. Араканцева | 200 | Заменены (построены) в 1977 г. | АЦ |
| Ул. А.А. Араканцева | 400 | Заменены (построены) в 1977 г. | АЦ |
| Ул. Строителей | 56 | Заменены (построены) в 2002 г. | СТ |
| Пр. Бориса Куликова | 100 | Заменены (построены) в 1980 г. | АЦ |
| Ул. Крупской | 200 | Заменены (построены) в 1980 г. | АЦ |
| Ул. Крупской | 56 | Заменены (построены) в 1980 г. | СТ |
| Ул. Чехова | 100 | Заменены (построены) в 1977 г. | АЦ |
| Ул. Чехова | 76 | Заменены (построены) в 1980 г. | СТ |
| Ул. Чехова | 63 | Заменены (построены) в 2009 г. | ПЭ |
| Ул. М.И. Левченко | 76 | Заменены (построены) в 1979 г. | СТ |
| Ул. Ф.Э. Дзержинского | 76 | Заменены (построены) в 1979 г. | СТ |
| Ул. Мельничная | 56 | Заменены (построены) в 2001 г. | СТ |
| Пер. 10й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 11й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 12й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 13й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 14й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 15й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 16й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 17й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 18й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 19й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 20й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 21й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 22й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 23й переулок | 63 | Заменены (построены) в 2001-2003 гг. | ПЭ |
| Пер. 9й переулок | 50 | Заменены (построены) в 2001-2002 гг. | ПЭ |
| Пер. 9й переулок | 100 | Заменены (построены) в 1979 г. | АЦ |
| Пер. 8й переулок | 76 | Заменены (построены) в 1979 г. | СТ |
| Пер. 8й переулок | 100 | Заменены (построены) в 1979 г. | АЦ |
| Пер. 8й переулок | 50 | Заменены (построены) в 2002 г. | ПЭ |
| Пер. М.А. Бедрышева | 100 | Заменены (построены) в 1979 г. | АЦ |
| Пр. Н.С. Арабского | 50 | Заменены (построены) в 1977 г. | Чуг |
| Пр. Н.С. Арабского | 100 | Заменены (построены) в 2005 г. | ПЭ |
| Пер. 5й переулок | 76 | Заменены (построены) в 1977 г. | СТ |
| Пер. 4й переулок | 76 | Заменены (построены) в 1977 г. | СТ |
| пр. В.А. Закруткина | 76 | Заменены (построены) в 1977 г. | СТ |
| Пр. В.А. Закруткина | 56 | Заменены (построены) в 1977 г. | СТ |
| Пр. В.А. Закруткина | 150 | Заменены (построены) в 1980 г. | АЦ |
| Пер. 2й переулок | 76 | Заменены (построены) в 1977 г. | СТ |
| Пер. 1й переулок | 56 | Заменены (построены) в 1980 г. | СТ |
| Пр. Победы | 200 | Заменены (построены) в 1977 г. | АЦ |
| Пр. Победы | 100 | Заменены (построены) в 1977 г. | АЦ |
| Пер. Рабочий | 100 | Заменены (построены) в 1977 г. | Чуг |
| Пер. Зеленый | 85 | Заменены (построены) в 1977 г. | СТ |
| Пер. Зеленый | 56 | Заменены (построены) в 1977 г. | СТ |
| Ул. Восточная | 100 | Заменены (построены) в 1980 г. | Чуг |
| Пер. 3й переулок | 50 | Заменены (построены) в 2008 г. | ПЭ |
| Пер. Мирный | 100 | Заменены (построены) в 1980 г. | АЦ |
| Пер. Мирный | 50 | Заменены (построены) в 2002 г. | ПЭ |
| Пер. 2й переулок | 150 | Заменены (построены) в 2008 г. | ПЭ |

В настоящее время ведутся работы по «Реконструкции водопроводных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения», из 502 млн. рублей освоено 214,49 млн. рублей, построен водовод речной воды, протяженностью 2830 м., ведутся работы по строительству производственного корпуса и насосной станции, приступили к строительству накопительных резервуаров питьевой воды объёмом 3000 м3 в количестве 2 штук.

3.1.2	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжение и водоотведения Семикаракорского городского поселения в период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации города:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, за счет строительства на свободных от застройки территориях

- увеличение размера территорий, занятых многоэтажными жилыми домами  этажностью до 5 этажей

Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного строительства до 2025 года с подключением 100% населения к централизованным системам водоснабжения. Расчет прироста численности населения  представлен в таблице:

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2015-2020 | 279 | 328 | -49 | 23724 |
| 2021-2025 | 323 | 380 | -57 | 24047 |

Динамика численности роста населения в планируемых районах застройки получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок и его обеспеченности на одного человека.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной критерией водопотребление в городе. Количество расходуемой воды зависит от санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Существующие и проектируемые водозаборные сооружения, расчетные расходы водопотребления приведены в таблицах ниже.

Таблица водопотребления населением  Семикаракорского

городского поселения

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Среднесу-точн. нор-ма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сурскоет | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | Чел | 23445 | 160 | 3751,20 | 1369,19 | 4876,56 | 262,58 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 750,24 | 273,84 | 750,24 | 52,52 |  |
|  | Полив | Чел | 23445 | 90 | 1057,91 | 386,14 | 2110,05 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 5559,35 | 2029,17 | 7736,85 | 315,10 |  |
| Проектное предложе-ние | Хоз-питьевые нужды | Чел | 24047 | 160 | 3847,52 | 1404,34 | 5001,78 | 269,33 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 769,51 | 280,87 | 769,51 | 53,87 |  |
|  | Полив | Чел | 24047 | 90 | 1085,08 | 396,05 | 2164,23 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 5702,11 | 2081,26 | 7935,52 | 323,20 |  |

Среди крупных потребителей питьевой воды можно выделить ОАО «Сыродельный завод «Семикаракорский», основной вид деятельности  которого переработка молока и реализация молочной продукции . \количество работающий на заводе 509 человек, удельный показатель расхода питьевой воды в сутки 500-800м3.

3.2 Анализ системы водоотведения.

В настоящее время на территории Семикаракорского городского поселения имеется слаборазвитая сеть централизованной канализации. Общая протяженность канализационной сети составляет 16060 км обеспечивает 11,1 % местного населения. В остальных случаях отток стоков от зданий осуществляется в выгребные ямы, которые зачастую имеют недостаточную степень гидроизоляции, что в свою очередь приводит к загрязнению территории.

Ливневая канализация на территории городского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Очистные сооружения канализации построены в 1966-1967г. и расположены по адресу: ул. Портовая, 1., и реконструируемые в 2005 году и представляют собой очистные сооружения заводского изготовления, процесс очистки которых состоит из механической и биологической очистки сточных вод, их обеззараживания и обезвоживания ила. По данным МУП «Водоканал» проектная производительность действующих КОС составляет 15000 м3/сут, фактическая  - 7500 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод производится в р.Дон.

В состав зданий и сооружений очистных канализационных сооружений  входят:

- ГНКС;

- резервуар опорожнения;

- резервуары технической воды и избыточного ила;

- приемная камера;

- песколовки с круговым движением воды – 2 шт.;

- отстойники первичные радиальные Д=18м – 1 шт;

- аэротенки 4-х коридорные – 1 шт.;

- отстойники вторичные радиальные Д=24м -2 шт;

- контактные резервуары – 2 шт.;

- проходная – 1 шт.;

- щитовое помещение – 1 шт.;

- служебный корпус с химбаклабораторией – 1 шт.;

- иловые (4 шт.) и песковые карты (2 шт.)

Канализационная сеть включает в себя:

- самотечную сеть различного диаметра

- насосную станцию расположенную по адресу: г. Семикаракорск, ул. Королева, 2.

Насосная станция имеет 3 насоса СМ 120х80, Р-22 – 1 шт. 2х37 кВ.

Данные о состоянии и характеристика канализационных труб представлены в таблице:

| Название улицы | Диаметр трубы , мм | Данные о состоянии труб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Портовая | 1000 | Заменены (построены) в 1991 г. | Бетон |
| Ул. Придонская | 600 |  | Чуг |
| Ул. Придонская | 300 |  | Чуг |
| Пр. Закруткина | 400 |  | Чуг |
| Ул. А.А. Араканцева | 315 | Заменены (построены) в 2011 г. | ПЭ |
| Пр. Победы | 600 |  | Чуг |
| Ул. Чехова | 150 |  | АЦ |
| Ул. Красноармейская | 150 |  | АЦ |
| Ул. Красноармейская | 300 |  |  |
| Пр. И.В. Абрамова | 200 |  |  |
| Пер. 14й переулок | 200 |  |  |
| Пер. 13й переулок | 200 |  |  |
| Пер. 11й переулок | 200 |  |  |
| Пер. 10й перулок | 200 |  |  |
| Пер. 9й переулок | 200 |  |  |
| Пер. 8й переулок | 200 |  |  |
| Пер. М.А. Бедрышева | 200 |  |  |
| Пр. Н.С. Арабского | 200 |  |  |
| Пер. 5й переулок | 300 |  |  |
| Пер. 4й переулок | 200 |  |  |
| Ул. Ленина | 300 |  |  |
| Пр. Атаманский | 150 |  | АЦ |
| Пр. Атаманский | 200 |  |  |
| Пр. Победы | 250 |  |  |
| Пер. Рабочий | 200 |  |  |
| Ул. Авилова | 100 |  |  |
| Ул. Восточная | 200 |  |  |

Канализационные сети приложены из чугунных, металлических, бетонных  и полиэтиленовых труб.

На очистных сооружениях канализации города  внедрена биологическая очистка всех видов стоков. Биологическая очистка сточных вод (БОС) от загрязняющих веществ производится микроорганизмами активного ила в присутствии кислорода воздуха в специальных сооружениях.

Внедрен гиппохлори́т натрия, который обладает антисептическим, дезинфицирующим действием, убивает микроорганизмы очень быстро и при очень низких концентрациях, он используется в качестве дезинфектанта, средства очистки и обеззараживания сточных вод.

Высокие окислительные свойства гипохлорита натрия,  позволяют успешно использовать его, для обезвреживания различных токсинов сточных вод канализации.

Для повышения производительности труда, экономии горюче-смазочных материалов,  сокращения трудовых затрат  по очистке канализационных колодцев от ила (осадка) внедрена илососная машина КО-510К на базе КАМАЗа.

Определение количества и концентрации загрязнений в сточных водах

| № п.п. | Наименование показателей | Количество загрязнений, кг/сут. | Концентрация загрязнений, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 36,04 | 22,08 |
| 2 | БПКполн неосветленной жидкости | 78,95 | 48,6 |
| 3 | Азот аммонийный солей | 2,91 | 1,79 |
| 4 | Фосфаты Р2О5 | 2,0 | 1,23 |
| 5 | Фосфор (Р) | 2,0 | 1,24 |
| 6 | Поверхностно- активные вещества (ПА) | 0,18 | 0,109 |

Для дальнейшего улучшения обслуживания населения  и улучшения экологической обстановки, завершается строительство сетей канализаций  с 16   автоматизированными КНС. Так же в настоящее время ведется активное подключение к канализации частных домовладений, что существенно скажется на улучшении условий жизни населения.

В  системе  водоснабжения  и  водоотведения,  за  счет  внедрения  более  энергоэкономичного   оборудования  и  менее  энергоемких  насосов ,  расход  электрической  энергии  снизился  на  8%.  Применение  новых  передовых  технологий  в  процессе  эксплуатации  городских  инженерных  коммуникаций  дало   эффект  снижения  потерь  энергетических  ресурсов  на  10%.

3.2.2	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления без учета на полив территории и зеленых насаждений.

Результаты расчётов существующего положения сточных вод, а так  же с учетом проектируемого строительства представлены в таблице.

Таблица водоотведения на очистных сооружениях

Семикаракорского городского поселения

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Среднесу-точн. нор-ма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сурскоет | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | Чел | 23445 | 160 | 3751,20 | 1369,19 | 4876,56 | 262,58 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 750,24 | 273,84 | 750,24 | 52,52 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4501,44 | 1643,03 | 5626,80 | 315,10 |  |
| Проектное предложе-ние | Хоз-питьевые нужды | Чел | 24047 | 160 | 3847,52 | 1404,34 | 5001,78 | 269,33 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 769,51 | 280,87 | 769,51 | 53,87 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4617,03 | 1685,21 | 5771,29 | 323,20 |  |

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием №2 к таблице №3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25% расхода стоков от населения.

Сводная таблица водоотведения на очистных сооружениях

Семикаракорского городского поселения

| Потребитель |  | Водопотребление |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  | ср.сут. м³/сурскоет | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут |  | Макс. час. м³/час |  |
| Существующее положение | Расход сточных вод от населения | 4501,44 | 1643,03 | 5626,80 |  | 315,10 |  |
|  | Расход сточных вод от промышленных предприятий | 1125,36 | 410,76 | 1406,70 |  | 78,78 |  |
|  | Итого: | 5626,80 | 2053,79 | 7033,50 |  | 393,88 |  |
| Проектное предложение | Расход сточных вод от населения | 4617,03 | 1685,21 |  | 5771,29 | 323,20 |  |
|  | Расход сточных вод от промышленных предприятий | 1154,26 | 421,30 |  | 1442,82 | 80,80 |  |
|  | Итого: | 5771,29 | 2106,51 |  | 7214,11 | 404 |  |

3.3 Анализ системы теплоснабжения

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», продолжительность отопительного периода в городе составляет 167 дней.

Длительности отопительных периодов в предыдущие годы составляла:

в 2008-2009 гг. – 182 дня,

в 2009-2010 гг. – 182 дня,

в 2011-2012 гг. – 183 дня,

в 2012-2014 гг. – 182 дня,

в 2013-2014 гг. – 182 дня

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Семикаракорского городского поселения осуществляется по закрытой схеме. Системами централизованного теплоснабжения обеспечиваются некоторые  капитальные многоэтажные жилые дома, общественные и производственные здания “Центрального” микрорайона.

Перечень жилых домов, обеспеченных централизованным теплоснабжение представлен в таблице 1

Таблица 1

| № | Улица | № дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закруткина | 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 15, 16в, 11, 13, 17, 23а |
| 2 | Королева | 1, 4 |
| 3 | Араканцева | 4, 19, 20, 20а, |
| 4 | Придонская | 5, 9, 12, 16, 20 |

Перечень общественных зданий, обеспеченных централизованным теплоснабжением представлен в таблице 2

Таблица 2

| № | Название | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад Вишенка | ул. Араканцева, 14 |
| 2 | магазин "Лакомка" | Ул. Араканцева, 4 |
| 3 | Средняя образовательная школа№2 | ул. Араканцева, 2 |
| 4 | Дом детского творчества | ул. Араканцева,2 |
| 5 | ИП Савельева | ул. Араканцева,8 |
| 6 | Россельхозбанк | Ул. Араканцева, 8 |
| 7 | ИП Аврускин | ул. Королева, 4 |
| 8 | ПУ-73 (профессиональное училище) | пр. Закруткина, 23 |
| 9 | Роспотребнадзор | Ул. Араканцева, 14 |
| 10 | Санитарно эпидемиологическая станция | Ул. Араканцева, 14 |
| 11 | Стоматология | Ул. Араканцева, 12 |
| 12 | МУП "Водоканал"(муниципальное унитарное предприятие) | Ул. Араканцева, 12 |
| 13 | Гавриленко Е.А. |  |
| 14 | ООО «Арнас» | Ул. Араканцева, 12 |
| 15 | Государственное управление федеральной службы исполнения наказаний | Ул. Араканцева, 12 |
| 16 | Московский индустриальный банк (филиал) | пр. Закруткина, 15 |
| 17 | Детский сад "Золотая рыбка"(филиал) | Ул. Араканцева, 2 |
| 18 | ИП Попова Е.П. | Ул. Араканцева, 8 |
| 19 | ИП Котляров С.М. | Ул. Араканцева, 10 |

Основным источником централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора поселения является котельная с двумя котлами, расположенная по адресу: г.Семикаракорск, ул. А.А.Араканцева 18-а.

В качестве топлива используется природный газ.

Оборудование паровой котельной и тепловые сети от нее выполнены для работы  режиме  теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды – 95/70ºС, котельная представляет из себя модульную котельную с двумя отопительными КВаГн «Вулкан» - 1500, работающих по закрытой схеме.

Мощность котельной – 3 Гкал/час.

Плановое производство тепловой энергии – 8,2 тыс. Гкал.

Плановый отпуск в сеть – 7,54 тыс. Гкал.

Удельный расход топлива – 154,46 кг.у.т./Гкал.

В настоящее время действуют разводящие тепловые сети от существующего источника тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными. Диаметры существующих тепловых сетей приняты Ø50-275 мм. Материал трубопроводов – сталь, чугунные задвижки. Тепловые сети проложены как подземным, так и надземным способом, материал примененной теплоизоляции – минеральная вата. Общая длина магистральных тепловых сетей (в двухтрубном исполнении)–1170 м, из которых 1170 м - муниципальные сети, находящиеся в собственности Семикаракорского городского поселения.

Здания коттеджного типа, а так же остальные общественные и производственные здания обеспечиваются теплоэнергией от собственных источников тепла.

Основным топливом, используемым в индивидуальных котельных является природный газ, кроме того  часть жилых домов отапливается автономно от электрических котлов, часть отапливается печным отоплением.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Структура платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году приведена  в следующей диаграмме:

Расчет тарифа на тепловую энергию на 2015 г. представлен в таблице 3

Таблица 3

| № | Наименование показателя | Уточнено 2013 г. (справочно) | 2015 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заявка предприятия | Принято РТС | Изменения к предыдущему периоду, % |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 12693,70 | 15099,72 | 12472,86 | 98,26 |
|  | Расходы на сырье и материалы | 548,91 | 480,66 | 245,18 | 44,67 |
|  | Расходы на топливо | 6270,25 | 8825,98 | 6825,12 | 108,85 |
|  | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 614,90 | 712,41 | 580,32 | 94,38 |
|  | Расходы на холодную воду | 201,10 | 50,19 | 50,19 | 24,96 |
|  | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизация основных средств нематериальных активов | 13,56 | 64,80 | 52,96 | 390,12 |
|  | Оплата труда | 2944,28 | 3292,17 | 3109,10 | 105,60 |
|  | Отчисления на соц. Нужды | 889,17 | 994,24 | 938,96 | 105,60 |
|  | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 630,00 | 419,39 | 419,39 | 66,57 |
|  | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 0,00 | 48,10 | 48,10 | 0,00 |
|  | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, исключая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 0,00 | 54,76 | 57,69 | 0,00 |
|  | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Арендная плата, компенсационная плата, лизинговые платежи | 22,82 | 22,01 | 22,01 | 96,15 |
|  | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на обучение персонала | 0,00 | 5,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции в том числе. | 558,73 | 128,90 | 128,90 | 23,07 |
|  | Налог на имущество организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Водный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие налоги | 0,00 | 128,90 | 128,90 | 0,00 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на выводы с эксплуатации (в том числе на консервацию) вывод из консервации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы по социальным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие обоснованные расходы, в том числе | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на услуги банка | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 381,40 | 440,65 | 88,10 | 23,10 |
|  | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | 0,00 | 308,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резервный фонд | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие расходы | 381,40 | 88,10 | 88,10 | 23,10 |
| 4 | Налоги на прибыль | 42,38 | 59,23 | 42,38 | 100,00 |
| 5 | Выпадающие доходы / экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск (тыс. Гкал) | 7,54 | 7,40 | 7,40 | 98,14 |
|  | Тариф руб./Гкал (учтено освобождение т уплаты НДС) | 1739,72 | 2120,55 | 1703,15 | 97,90 |
|  | С 1.01 по 30.06 | 0,00 | 1671,46 | 1671,46 | 100,00 |
|  | С 01.07 по 31.12 | 1671,46 | 2749,28 | 1747,61 | 104,56 |

Мониторинг  индексов  роста  размера  платы  граждан за  коммунальные

услуги по муниципальным образованиям осуществляется государственным органом регулирования субъекта Российской Федерации - Региональной службой по тарифам Ростовской области, которая утверждает тарифы на поставку тепловой энергии теплоснабжающим организациям, в том числе осуществляющим деятельность на территории Семикаракорского городского поселения.

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию за последние года представлена в следующей диаграмме:

3.3.1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования

Семикаракорское городское поселение состоит из 4 микрорайонов: Центральная часть г. Семикаракорск, микрорайон Молчанов, микрорайон Плодопитомник, микрорайон Первомайский.

Генеральным планом Семикаракорского городского поселения до 2028 года предусмотрено:

- строительство детского сада на 150 мест в восточной части города в VI расчётно-градостроительном районе (в районе нового освоения под жилищное строительство по улице Строителей)

- строительство детского сада на 150 мест в западной части города в VII расчётно-градостроительном районе (пер. 23-й переулок).

- строительство детского сада на 200 мест в восточной части города в VII расчётно-градостроительном районе (восточная сторона ул. Восточная).

- строительство детского сада на 50 мест в восточной части города в II расчётно-градостроительном районе (ул. Нижнедонская).

- строительство детского сада на 50 мест в западной части города в VII расчётно-градостроительном районе.

- строительство школы на 500 мест в восточном районе города в VII расчётно-градостроительном районе (по ул. Восточной).

- строительство школы на 500 мест в западном районе города в VIII расчётно-градостроительном районе.

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в восточной части города.

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в западной части города.

- возрождение и оборудование ипподрома в западной части города на ул. Калинина.

- строительство церкви или часовни на территории проектируемого кладбища в южной части города

- освоение 13 га под строительство частных домов высотой не более 3-х этажей при наличии приусадебных земельных участков и многоэтажных жилых домов этажностью до 5 этажей.

- освоение 185 га под строительство частных домов высотой не более 3-х этажей при наличии приусадебных земельных участков, многоэтажных домов этажностью до 5 этажей и блокированной застройки.

- освоение 118 га под жилищное строительство.

Новые жилые структуры будут формироваться в развитие существующих кварталов усадебной застройки, а также образуя самостоятельные планировочные композиции. Часть застройки предполагается комплексной, с одновременным строительством объектов социальной и культурно-бытовой сферы.

Производство тепловой энергии для жилой застройки, в основном будет базироваться на децентрализованных источниках, работающих на газовом топливе.

3.4 Анализ системы газоснабжения

Основными потребителями услуг газоснабжения в Семикаракорского городского поселении являются население, бюджетные и прочие организации.

3.5 Сбор и вывоз ТБО

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического состояния города, поддержания чистоты и  порядка все работы по содержанию, уборке и озеленению городских территорий проводятся в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Семикаракорского городского поселения.

В целях профилактики появления несанкционированных свалок    специалистами Администрации Семикаракорского городского поселения регулярно проводятся рейды с привлечением сотрудников полиции, председателей уличных комитетов, молодежи. Механической или ручной уборке подлежат автомобильные дороги и тротуары.

В городе производится поведерный сбор и вывоз мусора в частном секторе. Для этих целей приобретены 2 новых специальных мусоровоза. Жителями  заключены договоры с МП ЖКХ на оплату услуг. Это позволило увеличить количество населения частного сектора, охваченного сбором и вывозом ТБО до 92%.

4. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Целью программы является обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности города.

Для достижения цели программы намечается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в поселении.

Показателями достижения целей и решения задач программы являются:

По системе водоснабжения:

- подключение новых потребителей к системе водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода.

По системе водоотведения и очистки сточных вод:

- подключение новых потребителей к системе водоотведения;

- снижение аварийности на сетях водопровода.

По системе теплоснабжения:

- ремонт тепловых сетей;

снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

Ожидаемые результаты от реализации программы:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Общий срок реализации муниципальной программы – 2015-2025 годы.

5. Характеристика основных мероприятий программы

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий:

- реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения;

- ремонт водопровода;

- ремонт канализации;

- ремонт теплосетей и тепловых колодцев;

- приобретение техники;

- приобретение контейнеров.

Система подпрограммных мероприятий приведена в Приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Информация по ресурсному обеспечению программы

Основным источником финансового обеспечения программы являются средства федерального, областного, районного и местного бюджетов. Могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы –  300048,3177 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 16457,021 тыс. рублей;

2016 год – 277091,2967 тыс. рублей;

2017 год – 2500,0 тыс. рублей;

2018 год – 2500,0 тыс. рублей;

2019 год – 1500,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год –0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному уточнению с учетом возможностей средств бюджетов.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие системы

коммунальной инфраструктуры

Семикаракорского городского поселения

на 2015-2025 годы »

Перечень

программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры

Семикаракорского городского поселения на 2015-2025 годы

| № п\п | Наименование мероприятия | Цель реализации мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения |  | Областной, местный бюджет | 16157,021 | 271592,2967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ремонт водопровода |  | Местный бюджет | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт канализации |  | Местный бюджет | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев |  | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение техники |  | Областной бюджет | 0 | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Приобретение контейнеров |  | Местный бюджет | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - |